様式第１号（第５条関係）

令和　　年　　月　　日

木城町長　　殿

申請者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

補助金等交付申請書

木城町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく、令和　　年度浄化槽設置整備事業補助金については、　　　　　　　　　　　円を交付されるよう補助金等の交付に関する規則（昭和４８年木城町規則第２号）第３条の規定により、関係書類を添えて申請する。

添付書類

１、事業計画書

２、収支予算書

３、工事請負契約書又は見積書の写し

４、確約書

５、貸家人等の承諾書

６、浄化槽設置届出書又は浄化槽設置概要書の写し（届出書類一式）

７、浄化槽設置予定者講習会受講済証の写し

８、浄化槽法第７条検査手数料領収証明の写し

９、その他

様式第２号（第５条関係）

事業計画書（変更）

（１）事業主体

（２）事業場所　　木城町大字

（３）事業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

| 事業量 | 総事業費 | 補助対象額 | 負担区分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 町 | 受益者 |
| 人槽 |  |  |  |  |

| 人槽区分 | 人槽 | 対象住宅の延床面積 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | １．新築 ２．汲取改造 ３．単独槽改造 |  |  |
| 住宅の種類 | １．専用住宅 ２．併用住宅 ３．その他 |  |  |
| 設置場所 | 別紙 平面図のとおり |  |  |
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 放流先 | １．河川 ２．道路側溝 ３．農業用排水路 ４．その他 |  |  |

様式第３号（第５条関係）

収支予算書（変更）

（１）収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

| 区 分 | 予算額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 町補助金 |  |  |
| 設置者負担金 |  |  |
| 計 |  |  |

（２）支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

| 区 分 | 予算額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 浄化槽本体工事 |  |  |
| 浄化槽上流配管工事 |  |  |
| 浄化槽下流配管工事 |  |  |
| 諸経費 |  |  |
| その他 |  |  |
| 計 |  |  |

様式第４号

確約書

令和　　年　　月　　日

木城町長　　殿

申請者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

私は、木城町浄化槽設置整備事業補助金の交付を受け浄化槽を設置するにあ

たり、下記の事項を厳守することを確約します。

１．当補助金交付要綱第３条第２項第５号及び第６号に関する審査にあたり、

申請家屋に居住する者の税、使用料等の収納状況及び暴力団、暴力団員及

び密接関係者等に関する情報について、環境整備課が関係各機関より情報

の提供を受けることについて異存ありません。

２．今後、浄化槽保守点検業者と継続的に管理委託契約を締結し、法で定めら

れた１１条水質検査を受ける等、浄化槽の機能が良好な状態で保持できる

よう維持管理します。

３．公共下水道又は農業集落排水施設が整備された場合は、当施設に速やかに

加入します。

４．以上各条項に反した場合は、いただきます補助金等を速やかに全額返納し

ます。

様式第５号

貸家人等の承諾書

令和　　年　　月　　日

木城町長　　殿

承諾者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

下記の者が木城町浄化槽設置整備事業を施工するにあたり、私の土地及び排水設備等を使用することについて承諾します。

記

| 住 所 |  |
| --- | --- |
| 氏 名 |  |
| 使用する土地及び排水設備等の位置 | 木城町大字 |

様式第６号

令和　　年　　月　　日

木城町長　　殿

申請者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

事業開始届

木城町浄化槽設置整備事業工事を、下記のとおり開始しましたので届けます。

| 事業名 | 浄化槽設置整備事業（ 人槽） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業内容 | １．新築 ２．汲取改造 ３．単独槽改造 |  |  |
| 設置場所 | 木城町大字 （地区名 ） |  |  |
| 事業費 | 円 |  |  |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |
| 開始年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |
| 資材検査 | 令和 年 月 日 | 合格・不合格 | 確認者 |

様式第７号

令和　　年　　月　　日

木城町長　　殿

申請者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

計画変更承認申請書

令和　　年　　月　　日付　第　　　号で交付決定のあった、令和　　年度　浄化槽設置整備事業補助金については、補助金交付要綱第７条の第２項の規定に基づき、下記のとおり計画を変更したいので承認されたく申請します。

記

１．変更等の理由

２．計画内容の変更　　別　紙

３．事業を中止する

４．事業を廃止する

様式第８号（第８条関係）

令和　　年　　月　　日

木城町長　　殿

申請者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

事業完了届

木城町浄化槽設置整備事業工事が、下記のとおり完了しましたので届けます。

| 事業名 | 浄化槽設置整備事業（ 人槽） |
| --- | --- |
| 事業内容 | １．新築 ２．汲取改造 ３．単独槽改造 |
| 設置場所 | 木城町大字 （地区名 ） |
| 事業費 | 円 |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 完了年月日 | 令和 年 月 日 |

様式第９号（第８条関係）

令和　　年　　月　　日

木城町長　　殿

申請者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

補助金等実績報告書

令和　　年　　月　　日付　第　　　号で交付決定のあった、令和　　年度浄化槽設置整備事業については、補助金等の交付に関する規則（昭和４８年木城町規則第２号）第１４条の規定により、その実績を関係書類を添えて報告する。

添付書類

１、事業実施報告書

２、収支決算書

３、工事費請求書又は領収書の写し

４、保守点検及び清掃業務委託契約書の写し

５、浄化槽施工チェックリスト

６、施工過程チェックリスト及び工事写真

７、その他

様式第１０号（第８条関係）

事業実施報告書

（１）事業主体

（２）事業場所

（３）事業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

| 区分 | 事業量 | 総事業費 | 補助対象額 | 負担区分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 町 | 受益者 |
| 計画 | 人槽 |  |  |  |  |
| 実績 | 人槽 |  |  |  |  |

様式第１１号（第８条関係）

収支決算書

（１）収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 町補助金 |  |  |  |
| 設置者負担金 |  |  |  |
| 計 |  |  |  |

（２）支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浄化槽本体工事 |  |  |  |
| 浄化槽上流配管工事 |  |  |  |
| 浄化槽下流配管工事 |  |  |  |
| 諸経費 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 計 |  |  |  |

「施工過程写真」のチェックリスト

チェック欄

| １、基礎工事 | ①掘削状況 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ②栗石地業 |  |
|  | ③コンクリート打ち |  |
| ２、浄化槽据付工事 | ①据付予定浄化槽本体 |  |
|  | ②水張り及び水締め状況 |  |
|  | ③埋め戻し完了 |  |
| ３、コンクリート打ち | コンクリートスラブ打ち状況 |  |
| ※４、嵩上げ | 嵩上げ状況 |  |
| ５、桝の設置工事 | 桝の設置状況 |  |
| ６、ブロワ－設置工事 | ブロワ－設置状況 |  |
| ※７、ポンプ設置工事 | ①ポンプ本体 |  |
|  | ②ポンプ設備状況 |  |
| ８、完成 | 完成状況 |  |

全ての写真には、黒板による説明を行うこと。

※印の項目は、必要な場合

上記のとおり、工程写真を提出します。

浄化槽設備士　　氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

（浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　　　　　　）

浄化槽施工チェックリスト

１、設置先名　住所　　木城町大字

氏名

２、施工業者名

３、工　期　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

| 検査項目 | チェックのポイント | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
| 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 勾配（概ね１／１００）は確保されているか |  |
|  | 滞水や逆流がないか |  |
| 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ逆流の恐れはないか |  |
| 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入していないか |  |
| 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な桝が設置されているか |  |
| 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損の恐れ | 管の露出等により変形、破損の恐れはないか |  |
| 嵩上げの状況 | 維持管理を容易に行うことができるか |  |
| 浄化槽本体の上部及び、周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか |  |
| 漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか |  |
| 濾材、接触材の変形、破損の有無及び固定の状況 | 嫌気濾床槽の濾材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか |  |
|  | 濾材及び接触材がしっかり固定されているか |  |
|  | 濾材押さえに変形や破損はないか |  |

| 検査項目 | チェックポイント | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
| 曝気、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損の有無、固定及び稼動状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | 空気の出方や水流に偏りはないか |  |
| 薬剤筒の破損の有無及び固定の状況 | 薬剤筒に変形や破損はないか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか |  |
| ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置稼動状況 | ポンプ升に変形や破損はないか |  |
|  | ポンプ升に漏水の恐れはないか |  |
|  | 設計通りの台数と能力のポンプが設置されているか |  |
|  | ポンプの固定が十分か |  |
|  | ポンプの取り外しが可能か |  |
|  | レベルスイッチの動作を妨げる恐れはないか |  |
| ブロワの設置、稼動状況 | 防振対策がなされているか |  |
|  | 固定が十分行われているか |  |
|  | アースはなされているか |  |
|  | 漏電のおそれはないか |  |

上記のとおり確認したことを証します。

令和　　年　　月　　日

担当浄化槽設備士　氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

（浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　　　　　　）

様式第１２号（第１０条関係）

請　求　書

金　　　　　　　　　　円也

令和　　年　　月　　日付　第　　　号で交付確定のあった、

令和　　年度浄化槽設置整備事業補助金を下記のとおり請求します。

木城町長　　殿

令和　　年　　月　　日

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

| 金融機関名 | 信用金庫 農協 銀行 |  | 本店・支店 本所・支所 出張所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口座種別 | 普通 ・ 当座 | 名義人 | （フリガナ） |
| 口座番号 |  |  |  |